| ПРИНЯТО Ученым советом ФГБОУ ВО «СГУВТ» Протокол №_____ от ___________2017 г. | УТВЕРЖДАЮ Ректор ФГБОУ ВО «СГУВТ» _________________Т.И. Зайко «_____»_____________2017 г. |
| --- | --- |

метрологическое обеспечение

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Настоящая инструкция не подлежит воспроизведению, полному или частичному, без письменного разрешения Ректора Университета

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ	3

УЧЕТ ЭКЗЕМПЛЯРОВ	4

1	НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	4

2	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	4

3	ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	4

3.1	Определения	4

3.2	Обозначения и сокращения	5

4	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	6

5	ТРЕБОВАНИЯ	6

5.1	Входные данные	6

5.2	Описание процесса	7

5.3	Выходные данные процесса	10

5.4	Анализ, измерение и мониторинг процесса	10

|  | Должность | Ф.И.О. | Дата, подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработал | Ответственный МС |  |  |
| Проверил | Начальник УКПиДПО | Ришко Ю.И. |  |

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Должность | Ф. И. О. | Дата, подпись |
| --- | --- | --- |
| Проректор по научной работе | Палагушкин Б.В. |  |
| Проректор по УР | Глушец В.А. |  |

# УЧЕТ ЭКЗЕМПЛЯРОВ

С актуальной версией данного документа можно ознакомиться на страничке официального сайта (http://smk.ssuwt.ru/op_5) с любого компьютера, подключенного к внутренней сети Университета. Допускается распечатка копий данного документа или его отдельных разделов с указанного сайта для справочного использования.

# НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Основной целью настоящего документа является метрологическое обеспечение единства измерений в образовательном процессе для соответствия качества подготовки студентов нормативным документам.

Наиболее важной составляющей в обеспечении единства измерений является погрешность результата измерения, основной компонент которой, при качественной организации измерительных операций, это погрешность средства измерения. Главная задача обеспечения качества измерений – определение и документальное подтверждение погрешностей средств измерений, применяемых в образовательном процессе.

Настоящий стандарт является документом системы менеджмента качества, и устанавливает основные положения по организации и проведению работ по метрологическому обеспечению лабораторных занятий.

Настоящий стандарт разработан на основании Закона Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений» и является обязательным для всех подразделений ФГБОУ ВО «СГУВТ».

# НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ИСО 9000:2015 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь.

ИСО 9001:2015 Система менеджмента качества. Требования.

ИСО 9000:2005 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь.

ИСО 9001:2008 Система менеджмента качества. Требования.

ИСО 9004:2009 Система менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности.

ИСО 19011:2011 Руководство по проведению аудита систем менеджмента.

Закон РФ от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ (в последней редакции) "Об образовании в РФ";

ГОСТ Р 8.000-2000 ГСИ. Основные положения.

Закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений» (в ред. Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ).

Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002, № 184-ФЗ.

Устав Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирская государственная Университет водного транспорта» (Новая редакция) / Принят: Конференцией преподавателей, научных сотрудников, представителей других категорий работников и обучающихся (http://www.ssuwt.ru/sveden/document);

Локальными актами Университета, разработанными в соответствии с Уставом (http://smk.ssuwt.ru/normativnye_pologeniya).

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

## Определения

В настоящем документе приняты следующие термины и определения:

Единство измерений – состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за установленные границы с заданной вероятностью;

Калибровка средства измерений – совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик и (или) пригодности к применению средства измерений, не подлежащего государственному метрологическому контролю и надзору;

Качество – степень соответствия совокупности собственных характеристик продукции или услуги требованиям;

Лабораторная работа – один из основных видов групповых учебных занятий, предусматривающий приобретение обучающимися умений и навыков при выполнении исследований, явлений (процессов), измерений их параметров, проведении расчетов, графических построений, диагностирования;

Метрологическая служба – совокупность субъектов деятельности и видов работ, направленных на обеспечение единства измерений;

Несоответствие – невыполнение установленных требований;

Нормативный документ – документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов. Термин охватывает понятия государственный стандарт, законы РФ, своды правил и регламенты, утвержденные государственными органами и т.п.;

Обеспечение качества – часть менеджмента качества, направленная на обеспечение требований к качеству;

Образцовое средство измерений – средство измерений, предназначенное для поверки рабочих средств измерений;

Поверка средства измерений – совокупность операций, выполняемых органами государственной метрологической службы (другими уполномоченными на то органами, организациями) с целью определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным требованиям;

Семестр – одна из частей учебного года, завершающаяся сдачей зачетов и экзаменов;

Соответствие – выполнение установленных требований;

Средство измерений – техническое устройство, предназначенное для измерений;

Стандарт – документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также может содержать требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения;

Студент – лицо, успешно выдержавшее вступительные экзамены в ВУЗ и зачисленное приказом ректора ФГБОУ ВО «СГУВТ» для изучения выбранной специальности;

Учебный год – продолжительность образовательного процесса на одном курсе, состоящего из двух семестров;

## Обозначения и сокращения

В настоящем документе приняты следующие обозначения:

ГТФ – гидротехнический факультет;

МО – метрологическое обеспечение;

МС – метрологическая служба;

НЦСМ – Новосибирский центр стандартизации, метрологии и сертификации;

КС – контрактная служба;

ООЗиПТ – отдел организации закупок и проведения торгов;

ОСИ – образцовое средство измерений;

РК – руководство по качеству

СВФ – факультет судовождения;

СИ – средство измерений;

СМК – система менеджмента качества;

СМФ – судомеханический факультет;

СТО – стандарт организации;

УВТ – факультет управления на водном транспорте;

УКПиДПО – управление конвенционной подготовки и дополнительного профессионального образования;

УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины;

УМО – учебно-методический отдел;

УР – учебная работа;

ФГБОУ ВО «СГУВТ» – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Сибирский государственный университет водного транспорта;

ОПО – отдел приема оучающихся;

ЭМФ – электромеханический факультет.

# ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответственность за организацию приобретения ОСИ несет проректор ФГБОУ ВО «СГУВТ» по научной работе.

Метрологическая служба ФГБОУ ВО «СГУВТ» несет ответственность за:

сбор и систематизацию информации о необходимости приобретения, поверки и калибровки ОСИ;

заключение договора о выполнении работ по поверке и калибровке с соответствующими организациями;

составление, согласование и утверждение графика поверки и калибровки СИ ФГБОУ ВО «СГУВТ»;

аудиторские проверки хранения, состояния и применения СИ.

Ответственность за организацию и контроль выполнения работ по МО кафедры; за организацию учета и хранения СИ кафедры; за своевременную информацию в МС ФГБОУ ВО «СГУВТ» о поверке и калибровке ОСИ кафедры несут заведующие кафедрами.

Ответственность за правильную маркировку, хранение и использование СИ; за их своевременную поверку и калибровку несут ответственные за МО кафедр, назначаемые заведующими кафедр.

# ТРЕБОВАНИЯ

## Входные данные

Входные данные для МО образовательного процесса представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Входные данные процесса

| Предшествующий процесс или внешний источник | Документы, содержащие данные | Ответственные за хранение |
| --- | --- | --- |
| Учебный процесс ВО (СТО) | УМКД, Академическая нагрузка кафедры | Заведующий кафедрой |
|  | Инвентарные ведомости СИ | Ответственные за МО кафедр |

## Описание процесса

Цель процесса – обеспечение необходимой точности измерений при проведении учебного процесса.

Описание подпроцессов МО.

1 В январе каждого года МС готовит распоряжение от имени проректора по научной работе для заведующих кафедрами о назначении (подтверждении) ответственных за МО кафедр. Заведующие кафедрами назначают ответственных за МО или подтверждают, что ответственный за МО кафедры имеется, информация передается в МС.

2 Ответственные за МО кафедр на основании анализа академической нагрузки кафедры и УМКД готовят и подают сведения в МС, о наличии и применении СИ, имеющихся на кафедре; о необходимости приобретения ОСИ для поверки СИ, применяемых на лабораторных занятиях.

3 МС анализирует полученные сведения, определяет номенклатуру необходимых ОСИ для поверки СИ, применяемых в учебном процессе, и готовит рапорт на приобретение ОСИ на имя проректора по учебной работе.

4 КС и ООЗиПТ занимается приобретением ОСИ.

5 В конце учебного года (май-июнь) МС готовит распоряжение от имени проректора по научной или учебной работе для заведующих кафедрами и ответственных за МО кафедр о подаче сведений в МС, о необходимости внешней поверки и калибровки ОСИ и СИ, не участвующих в учебном процессе. МС анализирует полученные сведения и составляет график поверки и калибровки СИ ФГБОУ ВО «СГУВТ» на будущий год, представляет его в ноябре в НЦСМ для согласования и утверждения.

6 После утверждения графика поверки и заключения договора с НЦСМ на выполнение поверочных и калибровочных работ МС контролирует соблюдение ответственными за МО кафедр сроков поверки и калибровки СИ, находящихся в их ведении.

7 В течение учебного года ответственные за МО кафедр перед проведением лабораторных занятий проверяют состояние СИ, применяемых на лабораторных занятиях. При необходимости выполняют настройку и регулировку. Все СИ, применяемые в процессе обучения, должны быть промаркированы буквой «У» и храниться отдельно от остальных СИ (применяемых в научной и производственной деятельности). СИ, подлежащие ремонту, должны быть промаркированы буквой «Р» и храниться отдельно от других СИ.

8 По завершении учебного года (июнь) ответственные за МО кафедр выполняют поверку или калибровку, находящихся в их ведении учебных СИ собственными силами, за исключением СИ для геометрических величин, времени, и температурных измерений, а так же других СИ, поверка которых выполняется силами МС. Результаты поверки или калибровки ответственный за МО фиксирует в кафедральном «Журнале учета состояния СИ, применяемом в учебном процессе».

9 В начале учебного года МС осуществляет проверку маркировки, хранения, состояния и применения СИ кафедр и ведения кафедрального «Журнала учета состояния СИ, применяемых в учебном процессе». В случае обнаружения несоответствия подается соответствующий рапорт в администрацию университета.

Блок-схема процесса МО изложена на рисунке 5.1, сроки проведения подпроцессов и ответственность указаны в таблице 5.2.

Рисунок 5.1 – Блок-схема метрологического обеспечения ПК

Таблица 5.2 – Матрица подпроцессов, делегирование полномочий

| Наименование процесса | Сроки исполнения процессов | Ответственные подразделения | Ответственность за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проректор научной работе | Руководитель МС | Заведующие кафедрами | Ответственные за МО кафедр | КС |
| 1 Корректировка состава ответственных за МО кафедр | Январь | МС, кафедры | Р | О | В | - | - |
| 2 Подача сведений о СИ кафедр | Февраль, март | Кафедры | Р | У | О | В | - |
| 3 Определение недостающих ОСИ | Февраль, март | МС, кафедры | Р | У | О | В | - |
| 4 Приобретение ОСИ | В течение года | ОМТС | Р | О | О | В | В |
| 5 Подача сведений о необходимости поверки и калибровки СИ кафедр | Май-июнь | МС, кафедры | Р | У | О | В | - |
| 6 Организация поверки и калибровки ОСИ и других СИ | В соответствии с графиком поверки СИ | МС, кафедры | Р | У | О | В | - |
| 7 Настройка и регулировка лабораторных СИ | В течение года | Кафедры | Р | - | О | В | - |
| 8 Внутривузовская поверка СИ | Июнь | МС, кафедры | Р | О | О | В | - |
| 9 Контроль за маркировкой, хранением, состоянием и применением СИ | Сентябрь-декабрь | МС, кафедры | Р | О | У | В | - |
| Условные обозначения: Р – руководит, принимает решения, несет ответственность за конечные результаты; У – Принимает непосредственное участие в принятии руководящих решений; О – Организует исполнение работ, готовит решения, несет ответственность за правильное и своевременное исполнение работ, подготовку решений; В – Осуществляет и несет ответственность за выполнение процесса.. |

## Выходные данные процесса

Выходные данные для МО образовательного процесса представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Выходные данные процесса

| Последующий процесс или внешний потребитель | Документы, содержащие данные | Ответственные за хранение |
| --- | --- | --- |
| Руководящие процедуры (РК) | Рапорт о результатах проверки | Заведующий МС |
| Учебный процесс ВО (СТО) | Журнал учета состояния СИ, применяемых в учебном процессе | Ответственные за МО кафедр, МС |

## Анализ, измерение и мониторинг процесса

Качество процесса оценивается следующими основными показателями (таблица 5.4)

Таблица 5.4 – Критерии оценки процесса

| Цель критерия | Единицы измерения | Методы контроля | Ответственный за анализ |
| --- | --- | --- | --- |
| Количественная оценка процесса | Ед. | Число подразделений, успешно прошедших проверку СИ | Начальник МС |
| Качественная оценка процесса | % | Отношение числа подразделений, успешно прошедших проверку СИ, к числу подразделений, указанных в плане | Начальник МС |
| Результативность процесса приобретения ОСИ | % | Расчет отношения выполненных заявок на ОСИ к числу поданных | Начальник МС |
| Своевременность выполнения процесса | время | Рассчитывается время отклонения проведенных проверок от плана | Начальник МС |

Оценку процесса по данным критериям производит руководитель МС и делает доклады о состоянии процесса на советах факультетов СГУВТ.

УКПиДПО проводит регулярные аудиторские проверки на соответствие стандарту с периодичностью, оговоренной в ежегодном плане аудитов.